政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | ★注：统一填写 上海理工大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 | 空(不需要填写) |
| 申请文号 | 空(不需要填写) |
| 采购项目名称 | ★注：不要出现 具体的公司名与设备型号 |
| 采购项目金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 项目使用单位 | ★注：统一填写 上海理工大学 |
| 项目组织单位 | ★注：统一填写 上海理工大学 |
| 申 请 理 由 | ★注：在填写申请理由中的注意点 1．不要出现具体的公司名与进口设备的具体型号与名称。 2．体现学校进行教学和课题，以及发展，采购此设备的重要。 3．什么实验室需要进行何种教学任务，从而要购买该类设备。 4．该类设备国内产品在无法完成教学需求，只有国外的该类设备才能完成教学任务，因此必须进行进口设备的采购。 5.国产的在哪一点上不能满足自己对产品的需求，需要在申请理由中提炼出几个技术参数，来支持为什么不能满足，因此需要请购进口设备。 盖 章 年 月 日 |

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上海理工大学 |
| 拟采购产品名称 | ★注：不要出现 具体的公司名与设备型号 |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取：★注：前方框框中勾选 |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： ★注：在填写申请理由中的注意点 1．不要出现具体的公司名与进口设备的具体型号与名称。 2．体现学校进行教学和课题，以及发展，采购此设备的重要。 3．什么实验室需要进行何种教学任务，从而要购买该类设备。 4．该类设备国内产品在无法完成教学需求，只有国外的该类设备才能完成教学任务，因此必须进行进口设备的采购。 5.国产的在哪一点上不能满足自己对产品的需求，需要在申请理由中提炼出几个技术参数，来支持为什么不能满足，因此需要请购进口设备。 |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | ★注：统一填写 上海理工大学 |
| 拟采购产品名称 | ★注：不要出现 具体的公司名与设备型号 |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取：★注：前方框框中勾选 |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： ★注：在填写申请理由中的注意点 1．不要出现具体的公司名与进口设备的具体型号与名称。 2．体现学校进行教学和课题，以及发展，采购此设备的重要。 3．什么实验室需要进行何种教学任务，从而要购买该类设备。 4．该类设备国内产品在无法完成教学需求，只有国外的该类设备才能完成教学任务，因此必须进行进口设备的采购。 5.国产的在哪一点上不能满足自己对产品的需求，需要在申请理由中提炼出几个技术参数，来支持为什么不能满足，因此需要请购进口设备。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 专 家 签 字 年 月 日 |  |

填表说明

1、《政府采购进口产品申请表》

（1）申请文件名称：是关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件名称。

（2）申请文号：上述文件的文号。

（3）采购项目名称：填列进口设备项目名称

（4）采购项目金额：填列采购进口设备的金额。

（5）采购项目所属项目名称：填列财政预算的项目名称。

（6）采购项目所属项目金额：填列财政预算的项目名称的总预算金额。

（7）项目使用单位：填列“上海XX大学”+使用部门（学院）

（8）项目组织单位：填列“上海XX大学”+采购操作部门

（9）申请理由：阐述采购该进口设备的理由。

2、《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》、《政府采购进口产品专家论证意见》

（1）拟采购产品名称：填列进口设备的名称

（2）拟采购产品金额：填列采购进口设备的金额。

（3）采购项目所属项目名称：填列财政预算的项目名称。

（4）采购项目所属项目金额：填列财政预算的项目名称的总预算金额。

（5）申请理由：在三个选项用打“√”选一个。

（6）原因阐述：阐述该原因时，要写明拟采购的设备属于国家法律政策明确规定限制进口产品的，而又必须需采购的理由。

3、一些政策说明

（1）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定进口产品的，须填制《政府采购进口产品申请表》，并提供“关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件”的复印件。

（2）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，须填制上述三张表。

（3）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，且是重大技术装备和重大产业技术的，除填列上述三张表外，还应当报发展改革委的意见。

（4）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，且是重大科学和装备的，除填列上述三张表外，还应当报科技部的意见。

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 上海理工大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 3D扫描仪 |
| 采购项目金额 | 46.5万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 生物医学工程学科平台第二期建设 |
| 采购项目所属项目金额 | 80万元 |
| 项目使用单位 | 上海理工大学 |
| 项目组织单位 | 上海理工大学 |
| 申 请 理 由 | 原因阐述： 上海理工大学生物医学工程学科平台建设是省级重点学科建设项目的一部分，为满足教学和科研的需求，急需购置一台3D扫描仪，用于医学人体组织重建和医疗器械新产品设计（需求）。要求采用稳定安全的白光扫描技术；单次扫描精度0.005mm，重复精度0.01mm；能实时采集色彩信息，色彩还原度高（相比较的技术参数指标）。 经过调研，国产设备采用二级激光扫描；单次扫描精度0.04-0.08mm，重复精度0.07-0.10mm；通过后期照相再贴图合成的方法来实现，色彩的还原度较差。（国内产品的技术指标要低于实际需求） 进口设备采用白光扫描技术；单次扫描精度0.003-0.005mm，重复精度0.008-0.01mm；能实时采集色彩信息，满足研发样机制作需求。（国外产品的技术指标要超过实际需求） 国产设备无法达到我们的要求，故申请购买进口设备。 盖 章 年 月 日 |

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上海理工大学 |
| 拟采购产品名称 | 3D扫描仪 |
| 拟采购产品金额 | 46.5万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 生物医学工程学科平台第二期建设 |
| 采购项目所属项目金额 | 80万元 |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取： |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 原因阐述： 上海理工大学生物医学工程学科平台建设是省级重点学科建设项目的一部分，为满足教学和科研的需求，急需购置一台3D扫描仪，用于医学人体组织重建和医疗器械新产品设计（需求）。要求采用稳定安全的白光扫描技术；单次扫描精度0.005mm，重复精度0.01mm；能实时采集色彩信息，色彩还原度高（相比较的技术参数指标）。 经过调研，国产设备采用二级激光扫描；单次扫描精度0.04-0.08mm，重复精度0.07-0.10mm；通过后期照相再贴图合成的方法来实现，色彩的还原度较差。（国内产品的技术指标要低于实际需求） 进口设备采用白光扫描技术；单次扫描精度0.003-0.005mm，重复精度0.008-0.01mm；能实时采集色彩信息，满足研发样机制作需求。（国外产品的技术指标要超过实际需求） 国产设备无法达到我们的要求，故申请购买进口设备。 |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上海理工大学 |
| 拟采购产品名称 | 3D扫描仪 |
| 拟采购产品金额 | 46.5万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 生物医学工程学科平台第二期建设 |
| 采购项目所属项目金额 | 80万元 |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取： |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 原因阐述： 上海理工大学生物医学工程学科平台建设是省级重点学科建设项目的一部分，为满足教学和科研的需求，急需购置一台3D扫描仪，用于医学人体组织重建和医疗器械新产品设计（需求）。要求采用稳定安全的白光扫描技术；单次扫描精度0.005mm，重复精度0.01mm；能实时采集色彩信息，色彩还原度高（相比较的技术参数指标）。 经过调研，国产设备采用二级激光扫描；单次扫描精度0.04-0.08mm，重复精度0.07-0.10mm；通过后期照相再贴图合成的方法来实现，色彩的还原度较差。（国内产品的技术指标要低于实际需求） 进口设备采用白光扫描技术；单次扫描精度0.003-0.005mm，重复精度0.008-0.01mm；能实时采集色彩信息，满足研发样机制作需求。（国外产品的技术指标要超过实际需求） 国产设备无法达到我们的要求，故申请购买进口设备。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 专 家 签 字 年 月 日 |  |

样张——关于进口设备的请示

上海市财政局：

（学院学科情况描述）上海理工大学机械工程学院机械工程学科目前正处于上海市一流重点学科、上海市教委重点学科建设阶段，同时拥有 “机械工业精密磨削技术重点实验室”、“机械工业汽车底盘机械零部件强度与可靠性评价重点实验室”、“机械工业数控机床优化技术重点实验室”、“上海数控装备工程技术工程中心”和“上海数控机床优化技术服务平台”。上海理工大学机械工程学院为国家科技部发起的“数控机床高速精密化技术创新战略联盟”十六家理事单位之一。根据上海理工大学承担的科技部“数控机床”重大科技专项、国家自然科学基金项目的研究需求，需要购买LMS模态实验分析软件，以满足科研、学科建设、教学和产学研工作的需要。

申请进口设备：

（设备名称、金额、是否为政府采购设备、资金来源）

1.LMS模态实验分析软件                        20万

2.拉曼激光气体分析仪                         58万

以上设备为非政府采购项目，设备1资金来源为上海市内涵建设“085”项目，设备2资金来源为中央财政支持地方高校发展专项资金。

申请进口设备理由：

1.LMS模态实验分析软件：上海理工大学机械学院主要培养机械行业专业人才，进行机床行业项目研究，因此机械机构的振动测试及模态分析研究对于学院的科研、学科建设、教学和产学研工作都是必不可少的，需要采购振动测试模态分析软件。目前国内没有完整的模态分析软件和能够实现完全的模态分析功能，能实现较高的分析精度，并能用曲线拟合技术从实验数据中估算出任意机械结构的模态参数，且国内各大机床厂商和汽车制造商使用的振动测试分析软件都是进口的，购买进口软件更有利于我校与企业进行产学研合作项目有更好的数据分析兼容性。因此，申请购买国外公司的模态实验分析软件。

2.拉曼激光气体分析仪：上海理工大学光电学院目前正处于国家重点学科（培育）阶段，同时拥有上海市现代光学系统重点实验室，实验室目前承接的油气检测的在线气体分析仪项目，为满足基于多成分烃类和非烃类气体分析仪器的开发和研究，急需购置一台拉曼气体分析检测装置用来进行在线气体分析。要求同时检测多种气体，测量范围：0.1%～100%，响应时间小于1sec。经调研，进口产品是能同时进行8组混合气体、全组份、全量程检测分析。取样间隔为50ms， 动态响应时间小于1sec。采样量较小：200-300ml/min。目前国内没有此类气体分析仪，特此申请购买进口产品。

该设备已经通过专家论证，现特提出以上进口设备，望予批准。

发送至邮箱：fhj@usst.edu.cn

联系人：傅华军，电话：55271258