## Sheet1
| xx学院实验室信息 |  |  | 安全检查内容
| 分管领导及联系方式 |  |  | 通风系统（橱柜） |  |  |  | 电气安全 |  |  |  | 机械安全 |  |  | 仪器安全 |  |  |  | 烘箱、冰箱及电炉 |  |  | 玻璃仪器 |  | 废液 | [5 empty] | 废气 |  |  | 固体废气/弃物 |  | 防护用品的选择 |  |  | 防护用品是否满足需求
序号 | 学院各实验室名称 | 房间号 | 教师责任人 | 是否具备通风 | 是否存储过多化学品 | 是否存放杂物 | 能否会正确使用 | 是否不合规使用 | 是否有绝缘保护 | 是否了解电闸位置及操作 | 使用高压电源的安全保护 | 机械伤害保护 | 安全装置和控制系统 | 喷溅保护 | 压力容器定期检测 | 仪器定期调试保养 | 仪器设备按说明使用并记录 | 贵重仪器特种设备专人负责 | 有合适的防爆冰箱 | 冰箱内无食品 | 烘箱电炉周围整洁 | 玻璃仪器摆放合理 | 玻璃废弃物单独存放 | 无机废液 | 有机废液 | 重金属废液 | 废液桶加盖及标签 | 废液运送是否合规 | 特殊废液是否合规 | 是否使用通风橱柜 | 大量废气是否有吸收装置 | 是否有吸尘设施 | 试剂空瓶是否合规处理 | 特定剩余化学品是否合规处理 | 是否选用防护用品 | 是否了解所需防护用品 | 适合性测试 | 是否能够防护风险 | 数量是否足够
1 | （例如）食品科学与工程综合实验室 | C101 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | - | - | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30